附件1：                                                   正本或副本
新明街道社区、文体中心净水项目
报
价

文

件

项目编号：正吉建代字[2021]035
投标单位：                        （盖单位章）   
年     月    日
附件2：
投标报价函
致   （招标单位）       ：
根据你方的《新明街道社区、文体中心净水项目询价文件》，我方愿以总报价        元来承包本项目的所有工作。
若我方有幸中标，我方保证满足贵单位对本项目的要求，提供优质的服务，完成本项目的所有工作。

本项目服务期限：自中标通知书发出之日起      日历天内完成。
4、我方同意所提交的报价文件的投标有效期为60日历天，我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
5、除非另外达成协议并生效，本投标文件将构成约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日    期：      年      月     日
附件3：

投标报价一览表
	序号
	需求部门
	区域
	技术参数
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	行

政

中

心

办

公

楼

1F
	茶水间（社区）
	规格尺寸：1650*500*450

电压：220V/50H

功率：3000W

净水流量：63L/H

热胆容量：40L

热水温度≥95°

过滤层级：4级

RO膜：400G

出水：一开水、一常温
	1
	
	
	

	
	
	服务大厅
	规格尺寸：1500*440*420

电压：220V/50H

功率：1500W

净水流量：16L/H

热胆容量：10L

热水温度≥92°

过滤层级：4级

RO膜：100G

出水：一热水、一常温
	1
	
	
	

	
	
	餐厅
	规格尺寸：1650*500*450

电压：220V/50H

功率：3000W

净水流量：63L/H

热胆容量：40L

热水温度≥95°

过滤层级：4级

RO膜：400G

出水：一开水、一常温
	1
	
	
	

	
	
	厨房
	使用水质：市政自来水

过滤层级：2级

出水：常温水（配合管线机或净水龙头出水）
	1
	
	
	

	
	
	男、女卫生间
	规格尺寸：380*360*230

电压：220V/50H

使用水质：市政自来水

过滤层级：4级

RO膜：400G

出水：常温水（配合管线机或净水龙头出水）
	4
	
	
	

	2
	行

政

中

心

办

公

楼

2F
	茶水间
	规格尺寸：1650*500*450

电压：220V/50H

功率：3000W

净水流量：63L/H

热胆容量：40L

热水温度≥95°

过滤层级：4级

RO膜：400G

出水：一开水、一常温
	1
	
	
	

	
	
	男、女卫生间
	规格尺寸：380*360*230

电压：220V/50H

使用水质：市政自来水

过滤层级：4级

RO膜：400G

出水：常温水（配合管线机或净水龙头出水）
	4
	
	
	

	3
	行

政

中

心

办

公

楼

3F
	茶水间
	规格尺寸：1650*500*450

电压：220V/50H

功率：3000W

净水流量：63L/H

热胆容量：40L

热水温度≥95°

过滤层级：4级

RO膜：400G

出水：一开水、一常温
	1
	
	
	

	4
	行

政

中

心

办

公

楼

4F
	茶水间
	规格尺寸：1650*500*450

电压：220V/50H

功率：3000W

净水流量：63L/H

热胆容量：40L

热水温度≥95°

过滤层级：4级

RO膜：400G

出水：一开水、一常温
	1
	
	
	

	5
	文

体

中

心

1F
	卫生间门口
	规格尺寸：1650*500*450

电压：220V/50H

功率：3000W

净水流量：63L/H

热胆容量：40L

热水温度≥95°

过滤层级：4级

RO膜：400G

出水：一开水、一常温
	1
	
	
	

	6
	文

体

中

心

2F
	待定
	规格尺寸：1650*500*450

电压：220V/50H

功率：3000W

净水流量：63L/H

热胆容量：40L

热水温度≥95°

过滤层级：4级

RO膜：400G

出水：一开水、一常温
	1
	
	
	

	总报价（元）
	人民币（小写）

	
	人民币（大写）


备注：报价包含税金、运费、安装费及中标服务费等与本项目有关的所有费用。中标后费用一次性包干，不做调整。
投 标 人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：
日    期：      年      月     日
